- Классификация шумов.

По спектру

Шумы подразделяются на стационарные и нестационарные.

По характеру спектра

По характеру спектра шумы подразделяют на:

- широкополосный шум с непрерывным спектром шириной более 1 октавы;

- тональный шум, в спектре которого имеются выраженные тона. Выраженным тон считается, если одна из третьоктавных полос частот превышает остальные не менее, чем на 10 дБ[1].

По частоте (Гц)

По частотной характеристике шумы подразделяются на[источник не указан 1150 дней]:

- низкочастотный (<300 Гц)

- среднечастотный (300—800 Гц)

- высокочастотный (>800 Гц)

По временны́м характеристикам

- стационарный;

- нестационарный:

  - колеблющийся;

  - прерывистый;

  - импульсный.

По природе возникновения

- Механический

- Аэродинамический

- Гидравлический

- Электромагнитный

- Характеристики шума.

Основные физические характеристики шума: частота / (Гц), звуковое давление Р (Па), интенсивность или сила шуиа I (Вт/м^), звуковая мощность со (Вт).

- Нормирование шума.

Нормирование уровня шума включает в себя установление определенных границ допустимого уровня шума в децибелах. Санитарные нормы определяют допустимые уровни шума в 55 децибел днем и 40 децибел ночью. При этих значениях не наблюдается вредное для человека влияние и таким образом они считаются оптимальными для организма.

- Методика измерения постоянного шума.

Методика для измерения уровня постоянного шума. Звуковое давление замеряется в девяти октавных полосах с частотой от 31,5 до 8 000 Гц. Максимальные уровни относятся к постоянным рабочим местам. Нормирование проводится для всех подвижных транспортных средств.

- Устройство шумомера.

Шумомер представляет собой электронное устройство, предназначенное для определения уровня громкости. Шум является совокупностью звуков разной частоты, интенсивности, измеряют его в децибелах. Измерители шума нашли широкое применение для решения бытовых задач. Высокоточное измерительное оборудование стоит сравнительно недорого, несложное в эксплуатации. Для активации и использования по назначению прибор достаточно включить. Не требуется выполнения сложных манипуляций по настройке, но с инструкцией все же стоит ознакомиться.

При детальном рассмотрении устройства аппарата обнаруживаются элементы простой конструкции. Состоит из обычного ненаправленного микрофона, расположенного в центральной части, усилителя звука, фильтров, детектора, интегратора и индикатора.

В центральной части корпуса конструкции находится обычный ненаправленный микрофон. Мембрана микрофона под воздействием волн звука совершает колебания. Издаваемые ею сигналы проходят сквозь фильтры и попадают на индикаторное устройство, по принципу действия схожее с вольтметром. Уровень напряжения тока данного устройства и шума, который создается в процессе, соответствуют друг другу. А значит, громкость издаваемых звуков можно определить по показателю электрического сигнала. Показатели громкости, измеряемой в децибелах, видны на механической шкале либо на электронном циферблате прибора.

С помощью фильтров отсекаются при измерениях не воспринимаемые человеческим органом слуха показания волн звука, что позволяет получить объективные данные для оценивания. При этом ориентируются исключительно на показатели, на самом деле оказывающие влияние на окружение. Другими словами, таким путем отфильтровываются звуки, не воспринимаемые нашими ушами.

Есть разные режимы работы:

F – позволяет производить замеры постоянного шума;

S – непродолжительного;

I – для звуковых всплесков.